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ПОЛОЖЕНИЕ
о газовой службе

1. Общие положения.
1.1. Положение о газовой службе (далее – Положение) устанавливает порядок создания и функционирования газовой службы ООО «Название» (далее – предприятие), а также определяет права, обязанности и ответственность работников этой службы. 
1.2. Положение разработано в соответствии с НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безопасности систем газоснабжения".
1.3. Возглавляет газовую службу лицо, ответственное за газовое хозяйство, назначаемое соответствующим приказом руководителя предприятия. Руководитель газовой службы подчиняется непосредственно руководителю предприятия.
1.4. Штат и структура газовой службы утверждаются руководителем предприятия по представлению руководителя газовой службы.
1.5. В своей работе работники газовой службы руководствуются действующим законодательством Украины, требованиями этого Положения и другими нормативными актами, действующими внутри предприятия. 
1.6. На предприятии должен находиться комплект исполнительно-технической документации на газовое хозяйство. Порядок хранения данной документации определяется приказом по предприятию.

2. основные задачи газовой службы.
2.1. Технически грамотная эксплуатация газоиспользующего оборудования и газопроводов, находящихся на балансе предприятия, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, содержание их в надлежащем трудоспособном состоянии. 
2.2. Составление графиков проведения планово-предупредительных работ по ремонту и техническому обслуживанию газового хозяйства предприятия, а также своевременное и качественное проведение таких работ в соответствии с этими графиками.
2.3. Организация обучения персонала газовой службы правилам безопасной и технической эксплуатации газового оборудования.
2.4. Учет и анализ аварий в работе оборудования, принятие необходимых мер по устранению причин их возникновения.
2.5. Проведение ревизий и всех видов ремонта газопроводов, газового оборудования, контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики в установленные сроки.
2.6. Оперативная ликвидация аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования.
2.7. Техническое обслуживание газового хозяйства должно производиться либо силами и средствами газовой службы, либо с привлечением специализированного предприятия по соответствующему договору. При этом в договоре на обслуживание должны быть конкретно определены границы и объемы выполняемых такой организацией работ.
При передаче газового хозяйства на обслуживание по договору специализированному предприятию, за газовой службой остается право постоянного технического надзора за газовым хозяйством.

3. Права и обязанности управляющего газовой службы.
3.1. В обязанности руководителя газовой службы предприятия входят:
· общее руководство газоснабжением предприятия и контроль за безопасным использованием газа;
· организация и контроль за работой операторов котельных в части обеспечения мер безопасности при обслуживании газового оборудования;
· проверка правильности и своевременности ведения персоналом газовой службы записей в сменных, вахтовых, ремонтных и других журналах;
· разработка соответствующих инструкций по газовому хозяйству, планов ликвидации возможных аварий, связанных с эксплуатацией газового хозяйства;
· организация соответствующего инструктажей и обучения по охране труда, технической эксплуатации работников, обслуживающих газоиспользующее оборудование;
· организация тренировочных занятий по ИТР и рабочим газовой службы по утвержденным инструкциям и планам ликвидации аварий;
· рассмотрение проектов новой или дополнительной газификации, а также реконструкции газового хозяйства предприятия;
· представлять по поручению руководителя предприятия предприятие в государственных и общественных учреждениях при рассмотрении вопросов, входящих в круг его функциональных обязанностей.
3.2. Руководитель газовой службы имеет право:
· устранять от обслуживания газового оборудования, потребляющих агрегатов, выполнения газоопасных работ работников, которые не прошли необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда и технической эксплуатации;
· делать представление руководству предприятия о привлечении к ответственности работников, допускающих систематическое нарушение правил, норм и инструкций по охране труда и технической эксплуатации в газовом хозяйстве;
· прекращать работу (подачу газа) газопроводов и газового оборудования, имеющих значительный износ и опасных для дальнейшей эксплуатации, введенных в эксплуатацию без испытаний и приемки, не обеспеченных персоналом, имеющих право и допуск на обслуживание и эксплуатацию газового хозяйства.

4. Ответственность.
4.1. Руководитель газовой службы несет ответственность за:
· надлежащую и бесперебойную подачу газа;
· надлежащую техническую эксплуатацию и своевременный ремонт газового оборудования и находящихся на балансе предприятия газовых сетей;
· соблюдение правил безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования;
· своевременное обучение и проверку знаний персонала газовой службы, прохождение ими соответствующего обучения и инструктажей;
· своевременное обеспечение работников газовой службы спецобувью, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, надлежащим рабочим инструментом и приборами;
· достоверностью и своевременностью предоставленных отчетов.

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями.
5.1. Газовая служба в собственной работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями компании.

6. Заключительные положения.
6.1. Положение вводится в действие со дня утверждения приказом руководителя предприятия.
6.2. Изменения и дополнения Положения вносятся приказом руководителя предприятия. В таком же порядке положение отменяется.



РАЗРАБОТАЛ: 
Ответственный за газовое хозяйство		____________		И.О. Фамилия
       (подпись) 



