ООО «Название»

Положение

о газовой службе

2026

УТВЕРЖДАЮ:

директор ООО «Название»

______________ И.О. Фамилия

м.п.

от «13» октября 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ

о газовой службе

1. Общие положения.

1.1. Положение о газовой службе (далее – Положение) устанавливает порядок создания и функционирования газовой службы ООО «Название» (далее – предприятие), а также определяет права, обязанности и ответственность работников этой службы.

1.2. Положение разработано в соответствии с НПАОП 0.00-1.76-15 "Правила безопасности систем газоснабжения".

1.3. Возглавляет газовую службу лицо, ответственное за газовое хозяйство, назначаемое соответствующим приказом руководителя предприятия. Руководитель газовой службы подчиняется непосредственно руководителю предприятия.

1.4. Штат и структура газовой службы утверждаются руководителем предприятия по представлению руководителя газовой службы.

1.5. В своей работе работники газовой службы руководствуются действующим законодательством Украины, требованиями этого Положения и другими нормативными актами, действующими внутри предприятия.

1.6. На предприятии должен находиться комплект исполнительно-технической документации на газовое хозяйство. Порядок хранения данной документации определяется приказом по предприятию.

2. основные задачи газовой службы.

2.1. Технически грамотная эксплуатация газоиспользующего оборудования и газопроводов, находящихся на балансе предприятия, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, содержание их в надлежащем трудоспособном состоянии.

2.2. Составление графиков проведения планово-предупредительных работ по ремонту и техническому обслуживанию газового хозяйства предприятия, а также своевременное и качественное проведение таких работ в соответствии с этими графиками.

2.3. Организация обучения персонала газовой службы правилам безопасной и технической эксплуатации газового оборудования.

2.4. Учет и анализ аварий в работе оборудования, принятие необходимых мер по устранению причин их возникновения.

2.5. Проведение ревизий и всех видов ремонта газопроводов, газового оборудования, контрольно-измерительных приборов и приборов автоматики в установленные сроки.

2.6. Оперативная ликвидация аварий, связанных с эксплуатацией газопроводов и газового оборудования.

2.7. Техническое обслуживание газового хозяйства должно производиться либо силами и средствами газовой службы, либо с привлечением специализированного предприятия по соответствующему договору. При этом в договоре на обслуживание должны быть конкретно определены границы и объемы выполняемых такой организацией работ.

При передаче газового хозяйства на обслуживание по договору специализированному предприятию, за газовой службой остается право постоянного технического надзора за газовым хозяйством.

3. Права и обязанности управляющего газовой службы.

3.1. В обязанности руководителя газовой службы предприятия входят:

- общее руководство газоснабжением предприятия и контроль за безопасным использованием газа;

- организация и контроль за работой операторов котельных в части обеспечения мер безопасности при обслуживании газового оборудования;

- проверка правильности и своевременности ведения персоналом газовой службы записей в сменных, вахтовых, ремонтных и других журналах;

- разработка соответствующих инструкций по газовому хозяйству, планов ликвидации возможных аварий, связанных с эксплуатацией газового хозяйства;

- организация соответствующего инструктажей и обучения по охране труда, технической эксплуатации работников, обслуживающих газоиспользующее оборудование;

- организация тренировочных занятий по ИТР и рабочим газовой службы по утвержденным инструкциям и планам ликвидации аварий;

- рассмотрение проектов новой или дополнительной газификации, а также реконструкции газового хозяйства предприятия;

- представлять по поручению руководителя предприятия предприятие в государственных и общественных учреждениях при рассмотрении вопросов, входящих в круг его функциональных обязанностей.

3.2. Руководитель газовой службы имеет право:

- устранять от обслуживания газового оборудования, потребляющих агрегатов, выполнения газоопасных работ работников, которые не прошли необходимые инструктажи, обучение и проверку знаний по охране труда и технической эксплуатации;

- делать представление руководству предприятия о привлечении к ответственности работников, допускающих систематическое нарушение правил, норм и инструкций по охране труда и технической эксплуатации в газовом хозяйстве;

- прекращать работу (подачу газа) газопроводов и газового оборудования, имеющих значительный износ и опасных для дальнейшей эксплуатации, введенных в эксплуатацию без испытаний и приемки, не обеспеченных персоналом, имеющих право и допуск на обслуживание и эксплуатацию газового хозяйства.

4. Ответственность.

4.1. Руководитель газовой службы несет ответственность за:

- надлежащую и бесперебойную подачу газа;

- надлежащую техническую эксплуатацию и своевременный ремонт газового оборудования и находящихся на балансе предприятия газовых сетей;

- соблюдение правил безопасности при эксплуатации газоиспользующего оборудования;

- своевременное обучение и проверку знаний персонала газовой службы, прохождение ими соответствующего обучения и инструктажей;

- своевременное обеспечение работников газовой службы спецобувью, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, надлежащим рабочим инструментом и приборами;

- достоверностью и своевременностью предоставленных отчетов.

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями.

5.1. Газовая служба в собственной работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями компании.

6. Заключительные положения.

6.1. Положение вводится в действие со дня утверждения приказом руководителя предприятия.

6.2. Изменения и дополнения Положения вносятся приказом руководителя предприятия. В таком же порядке положение отменяется.

РАЗРАБОТАЛ:

Ответственный за газовое хозяйство		____________		И.О. Фамилия

(подпись)