ЗАТВЕРДЖУЮ:
директор 
ТОВ «Назва»

______________ І.П. Прізвище

м.п.

від «__» _____________  2026  р.

ПРОГРАМА
проведення первинного (повторного) інструктажу з пожежної безпеки

1. Загальні вимоги пожежної безпеки до утримання територій.
Вимоги до утримання території, доріг тощо. Правила проїзду та стоянки автотранспортних засобів. Порядок паління та користування відкритим вогнем.
2. Вимоги пожежної безпеки в будівлях і приміщеннях різного призначення.
Порядок прибирання горючого сміття. Вимоги до утримання систем протипожежного захисту. Вимоги до облицювальних матеріалів. 
3. Основні вимоги до утримання шляхів евакуації.
Визначення шляхів евакуації. Порядок утримання шляхів евакуації.

4. Вимоги до експлуатації первинних засобів пожежогасіння.

Що таке первинні засоби пожежогасіння. Місця розташування первинних засобів пожежогасіння. Порядок утримання, обліку та технічного обслуговування первинних засобів пожежогасіння.

5. Дії у випадку пожежі.
Порядок дій працівників та посадових осіб у випадку пожежі.


Тривалість первинного (повторного) інструктажу з пожежної безпеки – 1 година.

Примітка: повторний інструктаж з питань пожежної безпеки проводиться за переліком питань первинного інструктажу з питань пожежної безпеки.

РОЗРОБИВ:

Головний інженер				____________		         І.П. Прізвище

(підпис)