ООО «Название»

Положение

о порядке проведения учебы и инструктажей по вопросам пожарной безопасности

2026

УТВЕРЖДЕНО:

Приказом директора

ООО «Название»

от «__» ________ 2026 года

№ _____

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке проведения учебы и инструктажей по вопросам пожарной безопасности

1. Общие положения.

1.1. Положение о порядке проведения обучения и инструктажей по вопросам пожарной безопасности (далее – Положение) устанавливает порядок проведения обучения, проверки знаний и инструктажей по вопросам пожарной безопасности и гражданской защиты должностных лиц и других работников ООО «Название» (далее – предприятие).

1.2. Положение разработано согласно Кодексу Гражданской защиты Украины, «Порядка осуществления обучения населения действиям в чрезвычайных ситуациях», утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 13 октября 2026 года № 444, «Порядка утверждения программ обучения и инструктажей по вопросам пожарной безопасности, организации и контроля за их выполнением», утвержденного Приказом2 1021.

1.3. Требования этого Положения обязательны для выполнения всеми работниками предприятия.

1.4. Организация своевременного проведения обучения по вопросам пожарной безопасности и инструктажей возлагается на руководителя предприятия или другое должностное лицо, назначенное приказом по предприятию.

1.5. Допуск к работе лиц, не прошедших обучение, проверку знаний по вопросам пожарной безопасности и инструктажей запрещается.

2. Организация проведения обучения по вопросам пожарной безопасности.

2.1. Руководитель предприятия, другие должностные лица предприятия, на которых возложены задачи и обязанности по обеспечению пожарной безопасности, выполнения требований законодательства в сфере пожарной безопасности, периодически раз в три года должны проходить обучение и проверку знаний по вопросам пожарной безопасности в учебных центрах по программам обучения должностных лиц по пожарной безопасности.

2.2. Работники, осуществляющие работы в помещениях, домах и внешних установках с категорией по взрывопожарной, пожарной опасности А, Б, В, Аз, Бз и Вз, во взрывоопасных и пожароопасных зонах или осуществляют электро-, газосварочные работы и работы с открытым огнем, а также другие работники по вопросам возникновения пожаров. (работники, занятые в работах с повышенной пожарной опасностью) должны предварительно пройти специальное обучение (пожарно-технический минимум).

Работники, занятые на работах с повышенной пожарной опасностью, раз в год должны проходить проверку знаний соответствующих нормативных актов по пожарной безопасности.

2.3. Внеочередная проверка знаний по вопросам пожарной безопасности должна проводиться в случае:

- технического перевооружения предприятия, связанного с повышением пожарной опасности;

- перемещение должностного лица или работника на другую должность, требующую дополнительных знаний по пожарной безопасности.

2.4. Лица, которые по предыдущему месту работы уже проходили обучение по вопросам пожарной безопасности, освобождаются от прохождения такого обучения при принятии на работу.

3. Организация проведения инструктажей по пожарной безопасности.

3.1. Лица при приеме на работу и работники ежегодно по месту работы должны проходить инструктажи по пожарной безопасности.

3.2. Инструктажи имеют право проводить должностные лица предприятия, назначенные соответствующим приказом по предприятию, которые прошли соответствующее обучение и специальную подготовку по вопросам пожарной безопасности и удостоверение установленного образца.

3.3. По назначению и времени проведения инструктажи делятся на вводный, первичный, повторный, внеплановый и целевой.

3.4. Вводный инструктаж проводится со всеми работниками, принятыми на работу, а также с лицами, прибывшими на предприятие в командировку и должны непосредственно участвовать в производственном процессе.

Вводный инструктаж проводится на основании действующих на предприятии правил, инструкций и других нормативно правовых актов в специально оборудованном для этого помещении.

3.5. Первичный инструктаж производится непосредственно на рабочем месте до начала производственной деятельности работника.

Первичный инструктаж проходят:

- лица, принимаемые к работе;

- работники, переведенные из других структурных подразделений предприятия;

- лица, прибывшие на предприятие и должны непосредственно участвовать в производственном процессе, ремонтных, строительно-монтажных, окрасочных, сварочных работах и ​​т.д.

3.6. Повторный инструктаж проводится на рабочем месте со всеми работниками не реже одного раза в год.

3.7. Внеплановый инструктаж проводится с работниками на рабочем месте или в специально отведенном для этого помещении:

- в случае смены технологического процесса, применения нового или замены или модернизации существующего пожароопасного оборудования;

- по требованию должностных лиц ГСЧС или его территориальных органов, если выявлено неудовлетворительное знание работниками правил пожарной безопасности на рабочем месте, неумение действовать при пожаре и пользоваться первичными средствами пожаротушения.

Внеплановый инструктаж проводится индивидуально или с группой работников подобных специальностей (видов работ). Объем и содержание внепланового инструктажа определяются в каждом случае отдельно в зависимости от обстоятельств, повлекших необходимость его проведения.

3.8. Целевой инструктаж проводится с работниками перед выполнением ими временных огневых работ (сварка, разогрев и т.п.), при ликвидации последствий аварии, стихийного бедствия.

3.9. Программы проведения инструктажей (перечни вопросов, с которыми необходимо ознакомить работников при проведении инструктажей) утверждаются руководителем предприятия.

3.10. Первичный, повторный и внеплановый инструктаж завершаются проверкой знаний, которую осуществляет лицо, проводившее инструктаж.

3.11. Сотрудники, прошедшие специальное обучение (пожарно-технический минимум), освобождаются от прохождения вводного и первичного инструктажей.

3.12. Инструктажи по пожарной безопасности могут производиться вместе с соответствующими инструктажами по охране труда.

3.13. Результаты проведения инструктажей (кроме целевого) указываются в Журнале регистрации инструктажей по пожарной безопасности (Приложение 1).

Запись о проведении целевого инструктажа производится в наряде-допуске на выполнение временных огневых работ.

4. Заключительные положения.

4.1. Положение вводится в действие со дня утверждения приказом руководителя предприятия.

4.2. Изменения и дополнения Положения вносятся приказом руководителя предприятия. В таком же порядке положение отменяется.

РАЗРАБОТАЛ:

Инженер по охране труда			____________			    И.О. Фамилия

(подпись)

Приложение 1а

Форма титульной страницы

Журнала противопожарных инструктажей

ООО «Название» ЖУРНАЛ регистрации инструктажей по вопросам гражданской защиты, пожарной безопасности и действий в чрезвычайных ситуациях Начато "__"__________ 2026 г. Закончено "__"__________ 2026 г.

Приложение 1б

Форма страницы

Журнала противопожарных инструктажей

| Примечания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подписи | лица, инструктирующего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | лица, инструктирующие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, инициалы, должность инструктирующего лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Должность (профессия) инструктируемого лица (для вводного инструктажа указывается наименование подразделения, куда направляется лицо) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фамилия, имя, отчество лица, которое инструктируют |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вид инструктажа (вводный, первичный, повторный, внеплановый) и название или номер инструкции, по которой получен инструктаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |