ООО «Название»

ЖУРНАЛ

учета огнетушителей

Начато "__"__________ 2026 г.

Закончено "__"__________ 2026 г.

г. Киев

| Учетный № | Тип огнетушителя | Место расположения огнетушителя | Дата проведение осмотра | Выводы по результатам осмотра | Список принятых мер по устранению выявленных недостатков | Дата направления огнетушителя на техническое обслуживание | Дата возврата огнетушителя после технического обслуживания | Наименование организации, осуществившей техническое обслуживание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  | Следующее ТО 13.10.2026 |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | Направить на ТО |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 | 13.10.2026 | пригоден |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ВП-5 | Квартира №2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ВП-5 | Квартира №1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ВП-5 | Квартира №4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ВП-5 | Квартира №3 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | ВП-5 | Квартира №6 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 38 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | ВП-5 | Квартира №5 |  |  |  |  |  |  |