ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«Название»

Инструкция 
по охране труда №16 
при выполнении работ на высоте

2026

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«Название»

УТВЕРЖДЕНО: 
Приказ генерального директора 
ООО «Название» 
от «___» _____________ 2026 г. 
№________

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА № 16 
при выполнении работ на высоте 

1. Общие положения.

1.1. Инструкция разработана в соответствии с НПАОП 0.00-4.15-98 "Положение о разработке инструкций по охране труда" и НПАОП 0.00-6.03-93 "Порядок обработки и утверждения работодателем нормативных актов по охране труда". 
1.2. Действие инструкции распространяется на работников ООО «Название» (далее – предприятие), выполняющих работы на высоте. 
1.3. К выполнению работ на высоте допускаются работники не моложе 18 лет, которые:

прошли медицинское освидетельствование и не имеют противопоказаний, 
прошли соответствующее специальное обучение по охране труда; 
прошли вводный и первичный инструктаж по вопросам охраны труда.

1.4. Работники должны раз в 3 месяца проходить повторные инструктажи по вопросам охраны труда. 
1.5. Раз в год работники должны проходить специальное обучение и проверку знаний соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда. 
1.6. Каждый работник при исполнении своих трудовых обязанностей должен: 
выполнять только ту работу, которая предусмотрена его должностной или рабочей инструкцией или поручена ему руководителем; 
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия; 
знать и выполнять требования правил пожарной безопасности; знать места нахождения первичных средств пожаротушения и уметь ими пользоваться; 
знать и выполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, требования санитарно-гигиенических норм и правил, уметь оказывать первую помощь; 
пользоваться предусмотренными средствами коллективной и индивидуальной защиты. 
1.7. Курить и принимать пищу разрешается только в специально отведенных местах. 
1.8. Основными опасностями, которые при определенных обстоятельствах могут привести к травмированию или профессиональному заболеванию, являются:

опасность падения с высоты; 
опасность падения на работника предметов с высоты; 
опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при подъеме груза;

опасность физических перегрузок при чрезмерных физических усилиях при перемещении груза;

опасность физических перегрузок при неудобной рабочей позе

1.9. Работник бесплатно обеспечивается спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с действующими Типовыми отраслевыми нормами или нормами, предусмотренными Коллективным договором. 
1.10. Рабочее место работника - территория магазина, помещения торгового зала, складские, административные и служебные помещения. 
1.11. Работы на высоте – работы, выполняемые на высоте 1,3 м и более поверхности почвы, перекрытия или рабочего настила, в том числе с рабочих платформ подъемников и механизмов, а также на расстоянии менее 2 м от неогороженных перепадов на высоте 1,3 м и более. Основным средством индивидуальной защиты при выполнении таких работ является предохранительный пояс. 
1.12. Предохранительные пояса, используемые в работе, должны отвечать следующим требованиям: 
а) непосредственно на каждом поясе должны быть нанесены: 
товарный знак предприятия-производителя; 
размер и тип пояса; 
дата изготовления; 
обозначение стандарта или технических условий; 
клеймо отдела технического контроля; 
дата последующего испытания; 
инвентарный номер (допускается использовать заводские номера как инвентарные). 
б) типы предохранительных поясов и принадлежности к ним выбираются исходя из конкретных условий труда и видов работ; 
в) карабин предохранительного пояса должен обеспечивать быстрое и надежное закрепление одной рукой в ​​утепленной перчатке. Такой карабин должен быть оснащен предохранительным устройством для предотвращения его случайного вскрытия; 
г) при эксплуатации предохранительные пояса необходимо периодически, не реже одного раза в 6 месяцев, испытывать статическую нагрузку по методике, приведенной в документах по эксплуатации производителей поясов. 
1.13. Работник имеет право отказаться от работы, если условия ее выполнения создают угрозу его здоровью или жизни или противоречат требованиям нормативных актов по охране труда. 
1.14. За нарушение требований этой инструкции работник несет административную, дисциплинарную и уголовную ответственность согласно действующему законодательству Украины.

2. Требования безопасности перед началом работы.

2.1. Работник перед началом работы должен: 
одеть и привести в строй предусмотренную для выполнения работы спецодежду, спецобувь и СИЗ; 
получить задание у руководителя работ; 
осмотреть рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности, убрать все лишние предметы, не загромождая при этом проходы; 
провести осмотр предохранительных поясов, проверить их состояние; 
убедиться в достаточной освещенности рабочего места; если освещенность рабочего места недостаточна или неисправны осветительные устройства, доложить об этом непосредственному руководителю для принятия соответствующих мер и к работе не приступать. 
2.2. Не разрешается использовать предохранительные пояса со следующими недостатками: 
истек срок эксплуатации (в соответствии с технической документацией) или отсутствуют отметки о проведении периодических испытаний; 
есть нарушение целостности металлических деталей, снижающих их прочность; 
нарушено нормальное функционирование их деталей, которое может привести к отказу в их работе; 
есть нарушения швов в узлах соединения, разорванные нити в структуре лент и канатов, надрезы, расплетения, прожигания, на синтетических лентах и ​​канатах и ​​другие дефекты, снижающие их прочность; 
есть следы красок, растворителей, масел на несущих нагрузках синтетических лентах и ​​канатах; 
запирающее устройство (пряжка) предохранительного пояса имеет такую ​​конструкцию, которая может привести к неверному или неполному его застегиванию или случайному расстегиванию; 
2.3. Также не разрешается: 
самостоятельно ремонтировать изъятые из эксплуатации предохранительные пояса и принадлежности к ним; 
использовать пояса и принадлежности не по назначению; 
использовать пояса и принадлежности, которые подвергались динамической нагрузке (рывку), возникающей на них в момент остановки падения работника; 
вносить любые изменения в конструкцию поясов. 
2.4. При обнаружении угрозы безопасному проведению работы необходимо доложить непосредственному руководителю и к работе не приступать. Разрешается приступать к работе только после устранения выявленных недостатков.

3. Требования безопасности при работе.

3.1. При работе на высоте допускается применять исключительно инвентарные средства подмащивания. Использовать случайные предметы (бочки, мебель, ящики и т.п.) не допускается. 
3.2. Перед началом подъема на высоту необходимо убедиться в прочности конструкций, к которым будет закрепляться стропом предохранительный пояс. Они должны надежно выдерживать усилия, которые могут возникнуть при падении людей. Такие места должны указываться руководителем работ. 
3.3. При выполнении работ с применением предохранительного пояса необходимо устанавливать кратчайшую длину предохранительного стропа. Место закрепления пояса за конструкцию следует выбирать таким образом, чтобы высота свободного падения человека не превышала 0,5 м (1 м – в случае крепления стропа за конструкцию, находящуюся на уровне ступней ног). Длина стропа устанавливается для конкретной конструкции пояса в зависимости от условий применения. 
3.4. Когда место работы находится на расстоянии, не позволяющем закрепиться стропом предохранительного пояса за конструкцию, должен применяться страховочный канат. 
3.5. При работе с приставной стремянки выше 1,3 м следует пользоваться предохранительным поясом. Место крепления карабина должно быть указано руководителем работ во время целевого инструктажа. 
3.6. Стремянки (тура или «жираф»), используемые для подъема или опускания работников на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть оборудованы приспособлениями для закрепления стропа предохранительного пояса (канат с ловителем и др.). 
3.7. Подавать предметы работающему на высоте нужно с помощью веревки. Длина веревки должна превышать двойную высоту подъема предметов на 5 м. Предметы, которые нужно передавать, следует привязывать к середине веревки. Мелкие предметы следует передавать в таре с заполнением на 100 мм ниже бортов. Во время подъема один конец веревки держит в руках находящийся сверху работник, а второй конец - работник, который находится снизу, чтобы предотвратить раскачивание предметов. Бросать какие-либо предметы работающему на высоте не допускается. 
3.8. Для предотвращения возможного падения инструмента следует использовать специальные сумки или устройства для их надежного хранения (удержания). 
3.9. Следует немедленно докладывать непосредственному руководителю о каких-либо недостатках в работе, создающих опасность для окружающих и которые невозможно ликвидировать самому, а также обо всех несчастных случаях и авариях, произошедших во время работы.

4. Требования безопасности по окончании работы.

4.1. Привести рабочее место в надлежащее состояние. 
4.2. Инструмент, предохранительные пояса убрать в отведенное для хранения место. 
4.3. Снять специальную одежду, спецобувь, другие СИЗ и поместить их на место хранения. 
4.4. Вымыть руки, лицо, при необходимости принять душ, переодеться в чистую одежду. 
4.5. Доложить руководителю об обнаруженных в работе недостатках.

5. Требования безопасности при аварийных ситуациях.

5.1. В процессе работы могут возникнуть следующие аварийные ситуации: 
обрушение конструкции. 
5.2. В случае возникновения аварийной ситуации необходимо:

оградить опасную зону и не допускать в нее посторонних лиц; если обстановка не угрожает жизни и здоровью работников и не приведет к более тяжелым последствиям, необходимо ее сохранить такой, какой она была на момент наступления события, для проведения расследования; 
при пожаре приступить к его ликвидации; если погасить пожар своими силами невозможно, вызвать пожарную команду; 
сообщить о случившемся руководителю работ.

5.3. В случае наступления несчастного случая:

немедленно освободить потерпевшего от действия поражающего фактора;

переместить пострадавшего в безопасное место; 
определить состояние пострадавшего, при необходимости оказать ему первую помощь, а в тяжелых случаях вызвать "скорую медицинскую помощь". 
5.4. При ликвидации аварийной ситуации выполнять указания руководителя работ.

РАЗРАБОТАЛ:

разработчик инструкции (должность) ________________ Ф.И.О.

(подпись)

СОГЛАСОВАНО:

инженер по охране труда _________________ Ф.И.О.

(подпись)