УТВЕРЖДАЮ:
директор 
ООО «Название»

______________ И.О. Фамилия

М.П.

от «__» _____________ 2026 г.

ПРОГРАММА
проведения первичного (повторного) инструктажа по пожарной безопасности

1. Общие требования пожарной безопасности к содержанию территорий.
      
Требования к содержанию территории, дорог и т. п. Правила проезда и стоянки автотранспортных средств. Порядок курения и использования открытого огня.
2. Требования пожарной безопасности в зданиях и помещениях различного назначения.
Порядок уборки горючего мусора. Требования к содержанию систем противопожарной защиты. Требования к облицовочным материалам. 
3. Основные требования к содержанию путей эвакуации.
Определение путей эвакуации. Порядок содержания путей эвакуации.

4. Требования к эксплуатации первичных средств пожаротушения.

Что такое первичные средства пожаротушения. Места размещения первичных средств пожаротушения. Порядок содержания, учета и технического обслуживания первичных средств пожаротушения.

5. Действия в случае пожара.
Порядок действий работников и должностных лиц в случае пожара.


Продолжительность первичного (повторного) инструктажа по пожарной безопасности — 1 час.

Примечание: повторный инструктаж по вопросам пожарной безопасности проводится по перечню вопросов первичного инструктажа по вопросам пожарной безопасности.

РАЗРАБОТАЛ:

Главный инженер				____________		         И.О. Фамилия

(подпись)