ООО «Название»

УТВЕРЖДАЮ:
директор 
ООО «Название»

______________ И.П. Фамилия

м.п.

от «__» _____________ 2026 г.

ИНСТРУКЦИЯ №11-ПБ
действия персонала по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей на случай пожара

1. Общие положения.

1.1. Данная инструкция разработана в соответствии с НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожарной безопасности в Украине» (далее – Правила) и устанавливает порядок действий работников ООО «Название» (далее – предприятие) по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей в случае пожара.
1.2. Требования инструкции обязательны для выполнения всеми работниками предприятия.
1.3. По этой инструкции не реже одного раза в полгода должны проводиться практические тренировки всех задействованных работников.
1.3. За нарушение требований этой инструкции виновные лица могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности согласно действующему законодательству Украины.

2. Порядок действий.

2.1. Порядком действий работников предприятия по обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей на случай пожара является четкий алгоритм действий, направленный на быстрое и безопасное эвакуирование людей из принадлежащих предприятию помещений и зданий в случае возникновения пожара.
2.2. Алгоритм действий для работников предприятия:

№ п/п
Название действия
Шаги (что делать)
1
Действия в случае обнаружения пожара

1. Сообщить о пожаре пожарно-спасательной службе по телефону «101», указав, при этом, адрес объекта, количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также свою фамилию.
Пример сообщения: «По адресу: улица Попудренко, 1а, произошел пожар. Горит административное здание. Пожар произошел в помещении охраны на первом этаже. В настоящее время пожар охватил все помещение. Первый этаж здания сильно задымлен. в здании находятся люди. Сообщил: электрик Фамилия И.П.».
2. Если пожарная сигнализация и система оповещения не сработала, приведите ее в действие путем включения ручного пожарного извещателя:

В случае отсутствия системы оповещения или ее неисправности громким голосом известить «Тревога, пожар. Всем немедленно покинуть здание».
3. Уведомить администрацию ООО «Название» о пожаре по телефону:___________________________________

2.
Тушение пожара с помощью первичных средств пожаротушения

1. Приступить к тушению (локализации) пожара с использованием имеющихся средств пожаротушения.
Примечание: к тушению пожара приступать только при отсутствии прямой угрозы жизни и здоровью людей. В противном случае быстро покинуть здание и ждать подразделения аварийно-спасательных служб.
3.
Эвакуация из здания
1. Услышав сигнал оповещения о пожаре, следует немедленно прекратить работы и кратчайшим путем произвести эвакуацию из здания.

2. При эвакуации следует руководствоваться соответствующими указательными знаками:

3. Оставив здание, собраться в месте сбора, обозначенном знаком:

4. Оказавшись в месте сбора, следует найти своего непосредственного руководителя и сообщить ему о том, что вы эвакуировались из здания.

2.3. Алгоритм действий для должностных лиц предприятия:

№ п/п
Название действия
Шаги (что делать)
1
Уведомление о пожаре в случае его обнаружения

1. Проверить, вызвана ли пожарная охрана (продублировать сообщение), довести о пожаре до сведения руководителя предприятия по телефону: __________________________________
2. Проверить срабатывание системы оповещения людей о пожаре, установках пожаротушения, противодымной защиты и т.д.
3. В случае необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы: газоспасательную службу (по телефону «104»), бригаду экстренной медицинской помощи (по телефону «103»), Национальную полицию (по телефону «102») и т.д.

2.
Организация

эвакуации персонала
1. Эвакуацию начать в первую очередь с этажа, где возник пожар, а также этажей, расположенных выше.
2. Кратчайшим путем вывести людей из всех помещений здания, где произошел пожар, через определенные ближайшие эвакуационные выходы: не задымленные коридоры, выходы и лестничные клетки.
3. Отвести эвакуированных на безопасное расстояние от горящего здания собрать эвакуированных в месте сбора, обозначенном знаком:

3.
Проверка наличия личного состава

1. После эвакуации людей из здания и удаления их за пределы опасной зоны поименно проверить наличие и состав.
2. В случае выявления отсутствия кого-либо из работников, немедленно выяснить, где его видели последний раз и организовать поиск и спасение работника, используя для этого имеющиеся силы и средства.
3. В случае невозможности проведения поисковых работ (сильное пламя или задымление) информацию о последнем местонахождении работника передать руководителю оперативно-спасательного подразделения после его прибытия на место пожара.

4.
Тушение пожара собственными силами

1. Приступить к тушению (локализации) пожара с использованием имеющихся средств пожаротушения и имеющегося подготовленного личного состава.
2. Осуществить (в случае необходимости) отключение электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), остановку технологического оборудования, перекрытие газовых и водяных коммуникаций, остановку систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях (за исключением устройств противодымной защиты) и предпринять другие меры, в отношении других.
Примечание: к тушению пожара приступать только при отсутствии прямой угрозы жизни и здоровью людей. В противном случае проводить исключительно эвакуацию персонала и ждать подразделения аварийно-спасательных служб.

5.
Встреча оперативно-спасательной бригады пожарно-спасательной службы

1. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, обеспечить им беспрепятственный доступ на территорию предприятия и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда в ячейку пожара.
2. информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, где возник пожар, близлежащих зданий и сооружений.
3. Организовать (при необходимости) привлечения сил и средств предприятия к принятию необходимых мер, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

2.4. Алгоритм действий в ночное время:

№ п/п
Название действия
Шаги (что делать)
1
Действия в случае обнаружения пожара

1. Сообщить о пожаре пожарно-спасательной службе по телефону «101», указав, при этом, адрес объекта, количество этажей здания, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также свою фамилию.
Пример сообщения: «По адресу: улица Попудренко, 1а, произошел пожар. Горит административное здание. Пожар произошел в помещении охраны на первом этаже. В настоящее время пожар охватил все помещение. Первый этаж здания сильно задымлен. в здании находятся люди. Сообщил: электрик Фамилия И.П.».
2. Если пожарная сигнализация и система оповещения не сработала, приведите ее в действие путем включения ручного пожарного извещателя:

В случае отсутствия системы оповещения или ее неисправности громким голосом известить «Тревога, пожар. Всем немедленно покинуть здание».
3. Уведомить администрацию ООО «Название» о пожаре по телефону:___________________________________

2.
Тушение пожара с помощью первичных средств пожаротушения

1. Приступить к тушению (локализации) пожара с использованием имеющихся средств пожаротушения.
Примечание: к тушению пожара приступать только при отсутствии прямой угрозы жизни и здоровью людей. В противном случае быстро покинуть здание и ждать подразделения аварийно-спасательных служб.
3.
Эвакуация из здания
1. Услышав сигнал оповещения о пожаре, следует немедленно прекратить работы и кратчайшим путем произвести эвакуацию из здания.

2. При эвакуации следует руководствоваться соответствующими указательными знаками:

3. Оставив здание, собраться в месте сбора, обозначенном знаком:

4. Оказавшись в месте сбора, следует найти своего непосредственного руководителя и сообщить ему о том, что вы эвакуировались из здания.

4.
Встреча оперативно-спасательной бригады пожарно-спасательной службы

1. Организовать встречу подразделений пожарной охраны, обеспечить им беспрепятственный доступ на территорию предприятия и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда в ячейку пожара.
2. информировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, где возник пожар, близлежащих зданий и сооружений.

Составил:
Главный инженер ____________ И.П. Фамилия

(подпись)