УТВЕРЖДАЮ:

директор

ООО «Название»

______________ И.О. Фамилия

М.П.

от 13 октября 2026 года

ПОРЯДОК

ДЕЙСТВИЙ ПЕРСОНАЛА ООО «Название»

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА

| № № п/п | Наименование действия | Этапы (что делать) | Ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сообщение о пожаре при его обнаружении | 1. Немедленно сообщить о пожаре в государственную пожарно-спасательную службу по телефону «101», указав адрес объекта, количество этажей в здании, место возникновения пожара, обстановку на пожаре, наличие людей, а также свою фамилию. Пример сообщения: «По адресу: ул. Мира, 15 произошел пожар. Горит административное здание. Пожар возник в помещении охраны на первом этаже. В настоящее время пожар охватил все помещение. Первый этаж здания сильно задымлен. В здании находятся люди. Сообщил: слесарь И.О. Фамилия». 2. Если в здании установлена система оповещения, привести ее в действие. При ее отсутствии громко объявить: «Тревога, пожар. Всем немедленно покинуть здание». 3. Сообщить о пожаре администрации или ответственным лицам ООО «Название». 4. Проверить, вызвана ли пожарно-спасательная служба (продублировать сообщение), довести информацию о пожаре до сведения руководителя предприятия. 5. Проверить срабатывание системы оповещения людей о пожаре, установок пожаротушения, противодымной защиты и т. п. 6. При необходимости вызвать другие аварийно-спасательные службы: аварийную газовую службу (по телефону «104»), бригаду экстренной медицинской помощи (по телефону «103»), Национальную полицию (по телефону «102») и т. п. | Первый обнаруживший признаки пожара Ответственное должностное лицо |
| 2. | Тушение пожара собственными силами | 1. Приступить к тушению (локализации) пожара с использованием имеющихся средств пожаротушения. 2. При необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), остановить технологическое оборудование, перекрыть газовые и водяные коммуникации, остановить системы вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях (за исключением устройств противодымной защиты), а также принять другие меры по предотвращению развития пожара и задымления здания. 3. Организовать тушение пожара имеющимися силами и средствами предприятия. Примечание: приступать к тушению пожара только при отсутствии прямой угрозы жизни и здоровью людей. В противном случае проводить исключительно эвакуацию персонала и ожидать прибытия аварийно-спасательных служб. | Первый обнаруживший признаки пожара. Ответственное должностное лицо |
| 3. | Эвакуация людей и материальных ценностей | 1. Прекратить работы в здании, где произошел пожар (кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара). 2. Организовать эвакуацию людей и материальных ценностей. 3. После эвакуации людей из здания и вывода их за пределы опасной зоны (кроме работников, участвующих в ликвидации пожара) провести поименную проверку их наличия и состава. При обнаружении отсутствия кого-либо из работников немедленно выяснить, где его видели в последний раз, и организовать поиск и спасение работника с использованием имеющихся сил и средств. Если проведение поисковых работ невозможно из-за сильного пламени или задымления, передать информацию о последнем местонахождении работника руководителю оперативно-спасательного подразделения после его прибытия на место пожара. | Ответственное должностное лицо |
| 4 | Встреча оперативно-спасательной бригады государственной пожарно-спасательной службы | 1. Организовать встречу подразделений пожарно-спасательной службы, обеспечить им беспрепятственный доступ на территорию предприятия и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара. 2. Участвовать в консультировании руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, где возник пожар, а также прилегающих зданий и сооружений. 3. При необходимости организовать привлечение сил и средств предприятия к принятию необходимых мер, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития. | Ответственное должностное лицо |

## Составил:

## Инженер по охране труда 							     И.О. Фамилия