ООО «Название»

Положение

об энергетической службе

2026

УТВЕРЖДАЮ:

директор ООО «Название»

______________ И.О. Фамилия

м.п.

от «13» октября 2026 года

ПОЛОЖЕНИЕ

об энергетической службе

1. Общие положения.

1.1. Положение об энергетической службе (далее – Положение) устанавливает порядок создания и функционирования энергетической службы ООО «Название» (далее – предприятие), а также определяет права, обязанности и ответственность работников этой службы.

1.2. Положение разработано в соответствии с НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

1.3. Возглавляет энергетическую службу лицо, ответственное за электрохозяйство, назначаемое соответствующим приказом руководителя предприятия. Руководитель энергетической службы подчиняется непосредственно руководителю предприятия.

1.4. Штат и структура энергетической службы утверждаются руководителем предприятия по представлению руководителя энергетической службы.

1.5. В своей работе работники энергетической службы руководствуются действующим законодательством Украины, требованиями этого Положения и другими нормативными актами, действующими внутри предприятия.

2. основные задачи энергетической службы.

2.1. Технически грамотная эксплуатация электрооборудования и электросетей, находящихся на балансе предприятия, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, содержание их в надлежащем трудоспособном состоянии.

2.2. Составление графиков проведения планово-предупредительных работ по ремонту и техническому обслуживанию электрохозяйства предприятия, а также своевременное и качественное проведение таких работ в соответствии с этими графиками.

2.3. Организация обучения электротехническому и электротехнологическому персоналу предприятия правилам безопасной и технической эксплуатации электрооборудования.

2.4. Разработка и контроль за выполнением планов организационных и технических мер по обеспечению надлежащей и бесперебойной работы электрохозяйства предприятия.

2.5. Разработка суточных лимитов энергопотребления предприятия и согласование их с соответствующими органами Госэнергонадзора.

2.6. Составление месячных, квартальных и годовых отчетов (при необходимости).

2.7. Разработка основных направлений перспективного развития электрохозяйства, рассмотрение и согласование технической документации на реконструкцию и модернизацию систем энергоснабжения предприятия (при необходимости).

2.8. Организация инвентарного учета наличия и движения находящегося на балансе предприятии электрооборудования, а также его паспортизация.

2.9. Участие в испытаниях и приемке электроустановок и электросетей в эксплуатацию. Оформление списания и передачи электрооборудования другим организациям в установленном порядке.

2.10. Учет и анализ аварий в работе электроустановок, принятие необходимых мер по устранению причин их возникновения.

3. Права руководителя энергетической службы.

3.1. Представлять по поручению руководителя предприятия предприятие в государственных и общественных учреждениях при рассмотрении вопросов, входящих в круг его функциональных обязанностей.

3.2. Требовать от руководителей структурных подразделений предприятия необходимые сведения или документацию на электрооборудование (в пределах своих функциональных обязанностей), а также получать от них необходимые пояснения по допущению перерасхода установленных лимитов на потребление электроэнергии.

3.3. Контролировать деятельность подразделений по части использования энергетических ресурсов и технической эксплуатации электрооборудования.

3.4. Останавливать работу электрооборудования, работа которого может вызвать аварию, пожар, несчастный случай или загрязнение окружающей среды.

3.5. Согласовывать проведение любых работ в пределах охранных зон и земельных работ на территории предприятия.

3.6. Присылать руководителю предприятия предложения по поощрению работников за экономное использование электроэнергии, примерное содержание и эксплуатацию электрооборудования, а также предложения по наложению взысканий на работников предприятия в случае нарушения действующего законодательства Украины по электроэнергетике.

4. Ответственность.

4.1. Руководитель энергетической службы несет ответственность за:

- надлежащее и бесперебойное обеспечение предприятия электроэнергией;

- надлежащую техническую эксплуатацию и своевременный ремонт электрооборудования и электросетей, находящихся на балансе предприятия;

- соблюдение правил безопасности при эксплуатации электроустановок;

- соблюдение установленных лимитов, фондов и режимов энергопотребления;

- своевременное обучение и проверку знаний персонала энергетической службы, прохождение ими медицинских осмотров, инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соответствие групп по электробезопасности;

- своевременное обеспечение работников энергетической службы спецобувью, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, надлежащим рабочим инструментом и приборами;

- достоверностью и своевременностью предоставленных отчетов.

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями.

5.1. Энергетическая служба в своей работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями предприятия.

6. Заключительные положения.

6.1. Положение вводится в действие со дня утверждения приказом руководителя предприятия.

6.2. Изменения и дополнения Положения вносятся приказом руководителя предприятия. В таком же порядке положение отменяется.

РАЗРАБОТАЛ:

Ответственный за электрохозяйство		____________		И.О. Фамилия

(подпись)