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ПОЛОЖЕНИЕ
об энергетической службе

1. Общие положения.
1.1. Положение об энергетической службе (далее – Положение) устанавливает порядок создания и функционирования энергетической службы ООО «Название» (далее – предприятие), а также определяет права, обязанности и ответственность работников этой службы. 
1.2. Положение разработано в соответствии с НПАОП 40.1-1.21-98 "Правила безопасной эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".
1.3. Возглавляет энергетическую службу лицо, ответственное за электрохозяйство, назначаемое соответствующим приказом руководителя предприятия. Руководитель энергетической службы подчиняется непосредственно руководителю предприятия.
1.4. Штат и структура энергетической службы утверждаются руководителем предприятия по представлению руководителя энергетической службы.
1.5. В своей работе работники энергетической службы руководствуются действующим законодательством Украины, требованиями этого Положения и другими нормативными актами, действующими внутри предприятия. 

2. основные задачи энергетической службы.
2.1. Технически грамотная эксплуатация электрооборудования и электросетей, находящихся на балансе предприятия, в соответствии с требованиями действующего законодательства Украины, содержание их в надлежащем трудоспособном состоянии.
2.2. Составление графиков проведения планово-предупредительных работ по ремонту и техническому обслуживанию электрохозяйства предприятия, а также своевременное и качественное проведение таких работ в соответствии с этими графиками.
2.3. Организация обучения электротехническому и электротехнологическому персоналу предприятия правилам безопасной и технической эксплуатации электрооборудования.
2.4. Разработка и контроль за выполнением планов организационных и технических мер по обеспечению надлежащей и бесперебойной работы электрохозяйства предприятия.
2.5. Разработка суточных лимитов энергопотребления предприятия и согласование их с соответствующими органами Госэнергонадзора.
2.6. Составление месячных, квартальных и годовых отчетов (при необходимости).
2.7. Разработка основных направлений перспективного развития электрохозяйства, рассмотрение и согласование технической документации на реконструкцию и модернизацию систем энергоснабжения предприятия (при необходимости).
2.8. Организация инвентарного учета наличия и движения находящегося на балансе предприятии электрооборудования, а также его паспортизация.
2.9. Участие в испытаниях и приемке электроустановок и электросетей в эксплуатацию. Оформление списания и передачи электрооборудования другим организациям в установленном порядке. 
2.10. Учет и анализ аварий в работе электроустановок, принятие необходимых мер по устранению причин их возникновения.

3. Права руководителя энергетической службы.
3.1. Представлять по поручению руководителя предприятия предприятие в государственных и общественных учреждениях при рассмотрении вопросов, входящих в круг его функциональных обязанностей.
3.2. Требовать от руководителей структурных подразделений предприятия необходимые сведения или документацию на электрооборудование (в пределах своих функциональных обязанностей), а также получать от них необходимые пояснения по допущению перерасхода установленных лимитов на потребление электроэнергии.
3.3. Контролировать деятельность подразделений по части использования энергетических ресурсов и технической эксплуатации электрооборудования.
3.4. Останавливать работу электрооборудования, работа которого может вызвать аварию, пожар, несчастный случай или загрязнение окружающей среды.
3.5. Согласовывать проведение любых работ в пределах охранных зон и земельных работ на территории предприятия.
3.6. Присылать руководителю предприятия предложения по поощрению работников за экономное использование электроэнергии, примерное содержание и эксплуатацию электрооборудования, а также предложения по наложению взысканий на работников предприятия в случае нарушения действующего законодательства Украины по электроэнергетике.

4. Ответственность.
4.1. Руководитель энергетической службы несет ответственность за:
· надлежащее и бесперебойное обеспечение предприятия электроэнергией;
· надлежащую техническую эксплуатацию и своевременный ремонт электрооборудования и электросетей, находящихся на балансе предприятия;
· соблюдение правил безопасности при эксплуатации электроустановок;
· соблюдение установленных лимитов, фондов и режимов энергопотребления;
· своевременное обучение и проверку знаний персонала энергетической службы, прохождение ими медицинских осмотров, инструктажей по охране труда и пожарной безопасности, соответствие групп по электробезопасности;
· своевременное обеспечение работников энергетической службы спецобувью, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты, надлежащим рабочим инструментом и приборами;
· достоверностью и своевременностью предоставленных отчетов.

5. Взаимоотношения с другими структурными подразделениями.
5.1. Энергетическая служба в своей работе взаимодействует со всеми структурными подразделениями предприятия.

6. Заключительные положения.
6.1. Положение вводится в действие со дня утверждения приказом руководителя предприятия.
6.2. Изменения и дополнения Положения вносятся приказом руководителя предприятия. В таком же порядке положение отменяется.



РАЗРАБОТАЛ: 
Ответственный за электрохозяйство		____________		И.О. Фамилия
       (подпись) 



