ТОВ «__________________»
Н А К А З

________________року







№ ______
Про встановлення
протипожежного

режиму
На вимогу Кодексу Цивільного захисту України, НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні», а також для забезпечення належного протипожежного стану та посилення контролю за станом пожежної безпеки на підприємстві, -
НАКАЗУЮ:

1. Встановити у ТОВ «____________________» наступний протипожежний режим:

· утримувати евакуаційні шляхи (проходи, коридори, вестибюлі, сходові марші, тощо) й виходи з приміщень та будівель вільними, нічим не захаращеними;

· заборонити паління в усіх приміщеннях і на території підприємства, крім спеціально визначених та обладнаних для паління місць;
· заборонити зберігання легкозаймистих і горючих рідин (фарб, лаків, розчинів, тощо) у приміщеннях підприємства, за винятком їх тимчасового зберігання у невеликих кількостях (з дотриманням протипожежних вимог) для проведення необхідних робіт;

· заборонити спалювання сміття, сухої трави та опалого листя дерев, а також користування відкритим вогнем на території підприємства;

· заборонити використання побутових електронагрівальних приладів (електрообігрівачів, електричних чайників, плит, кип’ятильників тощо) у приміщеннях підприємства, крім спеціально обладнаних для цього місць (їдалень, кухонь тощо);

· проводити тимчасові вогневі роботи тільки з оформленням відповідного наряду допуску на їх проведення за умови відсутності у приміщеннях людей;

· дозволити паркування автотранспорту підприємства, працівників та відвідувачів тільки у спеціально відведених для його стоянки місцях; 

· заборонити стоянку автотранспорту у протипожежних відстанях (розривах) між будівлями, наскрізних проїздах будівель, на відстані менше 5 м від пожежних гідрантів, пожежного обладнання та інвентарю, на поворотних майданчиках тупикових проїздів;

· проводити після закінчення робочого дня прибирання сміття, відпрацьованого матеріалу, горючих відходів тощо у спеціально відведене для їх зберігання місце та в подальшому їх утилізовувати;
· вимикати після закінчення робочого дня електроприлади та освітлення у приміщеннях (якщо інше не передбачено режимом роботи). Працівник, який останнім залишає приміщення після закінчення робочого дня, повинен провести контрольний огляд цього приміщення, закрити його на ключ та здати під охорону (у разі необхідності);

· утримувати в належному працездатному стані усі наявні засоби протипожежного захисту (первинні засоби пожежогасіння, протипожежний інвентар, системи протипожежної сигналізації та оповіщення людей про пожежу тощо);

· у разі виявлення пожежі негайно повідомляти про її виникнення в державну пожежну охорону за телефоном «101» та керівництво підприємства, організувати евакуацію людей та матеріальних цінностей, приступати до гасіння пожежі власними силами за допомогою первинних засобів пожежогасіння (за можливості).
2.  Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
_________________                        _____________________               _________________________
   (посада керівника)



 (підпис)                                                        (прізвище, ініціали)
