ТОВ «__________________»
Н А К А З

________________року







№ ______
Про розподіл обов’язків і 
відповідальності з 
пожежної безпеки
На вимогу Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, а також для забезпечення необхідного протипожежного стану на підприємстві та недопущення випадків пожеж, -
НАКАЗУЮ:

1. Управління і керівництво пожежною безпекою покласти на _________________
2. Відповідальність за утримання відповідних приміщень, будівель та споруд, утримання і експлуатацію наявних технічних засобів протипожежного захисту, а також шляхів евакуації персоналу у справному пожежобезпечному стані покласти на_________________.
3. Відповідальній особі з урахуванням пожежної небезпеки технологічних процесів, виконуваних робіт, будівель та приміщень виконувати наступне:

· утримувати приміщення, будівлі, технологічне обладнання, шляхи евакуації персоналу у належному пожежобезпечному стані;

· розробляти необхідні інструкції з пожежної безпеки та своєчасно їх переглядати; 

· забезпечувати закріплені території, будівлі та приміщення відповідними знаками пожежної безпеки;

· утримувати у справному стані наявні первинні засоби пожежогасіння та протипожежний інвентар, а також системи пожежної сигналізації та системи оповіщення людей про пожежу (у разі їх наявності);

· своєчасно організовувати проведення працівникам протипожежних інструктажів;

· забезпечувати своєчасне виконання рекомендацій, приписів та зауважень з питань пожежної безпеки контролюючих органів влади.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
_________________                        _____________________               _________________________
   (посада керівника)



 (підпис)                                                        (прізвище, ініціали)
