ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ 
Системи протипожежного захисту________________________________________________
Об’єкт:_______________________________________________________________________
Проектна організація:___________________________________________________________
Підстава для проектування договір №______ від 20___р. _____________________________
Стадія проектування – проект (робочий проект) (П,РП)_______________________________
_____________________________________________________________________________
(назва об’єкта)

Догові №________
1. Джерела електропостачання систем пожежної сигналізації:
а) два незалежних джерела змінного струму напругою  _____В, _____Гц, потужністю___кВт 
б) мережеве джерело змінного струму напругою _____В, ______Гц, потужністю _____кВт, акумуляторна батарея.
2. Приміщення в яких електромагнітні поля і наводки перевищують рівень, встановлений 
ГОСТ 23511-79_______________________________________________________________
3. Для формування командного імпульсу на відключення вентиляції і технологічного обладнання 
передбачити виходи з ППКП СПС: а) загальний; б) по шлейфах	
	Назва (призначення) контрольованих приміщень або окремого технологічного обладнання (агрегата),яке підлягає контролюванню (осі, ряди, відмітки, поверхи, номери креслень)
	Характеристика контрольованого приміщення

	
	Площа, м2
	Висота, м
	Наявність і розміри підвісних стель, фальшпідлог, виступних частин будівельних конструкцій
	Місця розміщення шахт слабострумних систем 
	Категорія вибухопожежної і пожежної небезпеки згідно з НАПБ Б.03.002
	Клас зони вибухопожежної і небезпеки згідно з .НПАОП 
	Швидкість повітряних потоків, м/с 
	Відносна вологість, % при град . К (С)
	Межа температур, град. С
	Клас вогнестійкості будівельних контрукцій 
	Тип вентиляції
	Тип кондиціювання 
	Наявність вібрації 
	Запиленість, наявність диму, агресивних середовищ
	Примітка 
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	Характеристика пожежонебезпечних матеріалів 
	Первинні ознаки пожежі
	Вимоги до систем

	Назва пожежонебезпечних матеріалів, Вид зберігання (на підлозі, у штабелях, у тарі, на стелажах, навалом, висота зберігання, м)
Вид пакування (горюче, негорюче)
Можливість розтікання ЛЗР на площі, м2. Пожежне навантаження, МДж/м2 
	Т – тепло; 
Д – дим; 
П – полум’я; 
	Додаткові відомості та вимоги щодо відключення обладнання, встановлення ручних пожежних сповіщувачів екранування тощо
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Представник замовника_______________________________________________________________
                                                                                  М.П.	 (підпис, П.І.Б)
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